# Перечень типовых отраслевых объектов критической информационной инфраструктуры, функционирующих в сфере транспорта (утв. Министерством транспорта РФ 15 мая 2023 г.)
N / п/п		Типовые отраслевые объекты КИИ (ИС, ИТКС, АС)			Виды деятельности, для обеспечения которых используется объект / (в соответствии с ОКВЭД)		Осуществляемые критические процессы типовым отраслевым объектом КИИ
Сфера транспорта
1		Автоматизированные системы, предназначенные для управления интроскопами.			49 - Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта. / 50 - Деятельность водного транспорта. / 51 - Деятельность воздушного и космического транспорта.		Обнаружение радиоактивных веществ, взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, элементов взрывных устройств, а также других предметов и веществ, вносимых на территорию объекта транспортной инфраструктуры.
2		Автоматизированные системы, предназначенные для управления техническими средствами обеспечения транспортной безопасности.			52.2 - Деятельность транспортная вспомогательная.		Обеспечение доступа к данным с технических средств обеспечения транспортной безопасности, а также передача таких данных в соответствии с установленными требованиями. / Управление техническими средствами и силами обеспечения транспортной безопасности.
Сфера воздушного транспорта
3		Автоматизированные системы, предназначенные для управления аэропортом.			51.10 - Деятельность пассажирского воздушного / транспорта. / 51.21 - Деятельность грузового воздушного / транспорта.		Планирование потребностей ресурсов аэропорта. Управление графиками смен. / Планирование и учет использования материальных ресурсов и работы персонала, требуемых для организации обслуживания воздушных судов, пассажиров и грузов. / Оперативное информирование сотрудников аэропорта при возникновении нештатных ситуаций. / Регистрация и допуск экипажа воздушного судна к полету. / Формирование суточного плана полетов. / Формирование полетного задания. / Формирование и выдача выписок суточного плана полетов по службам. / Формирование технологических графиков обслуживания рейсов. / Управление деятельностью аэропорта. / Обеспечение процессов стратегического и тактического планирования деятельности аэропорта. / Ведение сезонного расписания и контроль выполнения суточного плана полетов.
4		Автоматизированные системы, предназначенные для бронирования.			52.23.1 - Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом.		Обеспечение процессов бронирования, покупки и возврата билетов.
5		Автоматизированные системы, обеспечивающие организацию перевозок.			51.10 - Деятельность пассажирского воздушного транспорта. / 51.21 - Деятельность грузового воздушного транспорта. / 52.24 - Транспортная обработка грузов.		Автоматизация процессов регистрации пассажиров, в том числе регистрации групп, семей, регистрация пассажиров с ремарками, регистрация трансферных пассажиров внутри системы, регистрация пассажиров с предопределенными местами. / Обеспечение проверки документов зарегистрированных пассажиров представителями МВД России. / Регистрация багажа. / Информирование пассажиров о расписании движения, регистрации, посадки, выдаче багажа. / Управление загрузкой рейса. / Учет грузов и их регистрация. / Планирование и обеспечение грузовых перевозок; Расчет, комплектование и распределение коммерческой загрузки воздушных судов. / Расчет центровки и загрузки воздушных судов. / Загрузка и разгрузка воздушных судов в соответствии с центровочным графиком.
6	Автоматизированные системы, обеспечивающие управление воздушным транспортом.			51.10 - Деятельность пассажирского воздушного транспорта. / 51.21 - Деятельность грузового воздушного / транспорта.			Выполнение задач организации воздушного движения, включающих: / обслуживание (управление) воздушного движения; / организацию потоков воздушного движения; / организацию воздушного пространства.
7	Автоматизированные системы, обеспечивающие планирование использования воздушного пространства.			51.10 - Деятельность пассажирского воздушного транспорта. / 51.21 - Деятельность грузового воздушного / транспорта.			Выполнение задач организации планирования использования воздушного пространства, включающие: / - получение и обработку центрами Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (далее - Единая система) информации о планах использования воздушного пространства, информации о ходе их выполнения, а также другой информации по вопросам разрешительного и уведомительного порядка использования воздушного пространства; / - процедуры стратегического, предтактического и тактического (текущего) планирования использования воздушного пространства, координирования использования воздушного пространства с целью его распределения по месту, времени и высоте между всеми заинтересованными пользователями воздушного пространства, а также обеспечения организации потоков воздушного движения; / - взаимодействие центров Единой системы между собой, с органами обслуживания воздушного движения (управления полетами) пользователей воздушного пространства, с органами противовоздушной обороны в части осуществления контроля за соблюдением требований Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 г. N 138.
8		Информационные системы, обеспечивающие авиационную электросвязь.			51.10 - Деятельность пассажирского воздушного транспорта. / 51.21 - Деятельность грузового воздушного / транспорта. / 52.23.1 - Деятельность вспомогательная, / связанная с воздушным транспортом. / 61.20 - Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий.		Выполнение задач обеспечения: / - взаимодействия центров (пунктов) обслуживания воздушного движения (далее - ОВД); / - взаимодействия центров планирования и организации потоков воздушного движения; / - взаимодействия служб аэропортов в процессе осуществления производственной деятельности; / - передачи метеорологической и полетной информации; / - взаимодействия с пользователями воздушного пространства; / - деятельности производственно-диспетчерских служб и административно-управленческого персонала гражданской авиации; / - центров (пунктов) ОВД радиотелефонной связью с воздушными судами и передачи данных; / - центров (пунктов) ОВД, аварийно-спасательных служб связью с экипажами воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие; / - информацией экипажей воздушных судов, находящихся в полете, при оперативном полетно-информационном обслуживании (АФИС); / - автоматической передачи информации экипажам воздушных судов в районе аэродрома (АТИС); / - автоматической передачи метеоинформации экипажам воздушных судов, находящихся на маршруте (ВОЛМЕТ).
9		Информационные системы, предназначенные для сбора данных о метеообстановке.			71.12.51 - Деятельность наблюдательной гидрометеорологической сети.		Сбор и обработка метеорологической информации. Предоставление метеорологической информации диспетчеру.
10		Информационные системы, предназначенные для регистрации и измерения значений коэффициентов сцепления			51.10 - Деятельность пассажирского воздушного транспорта; / 51.21 - Деятельность грузового воздушного транспорта; / 52.23.1 - Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом.		Оценка условий торможения воздушных судов на взлетно-посадочной полосе. Регистрация значений коэффициентов сцепления.
11		Автоматизированные системы, обеспечивающие управление топливозаправочным комплексом.			52.23 - Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом.		Учет нефтепродуктов, контроль их качества. / Контроль отгрузки авиатоплива на стоянки воздушных судов и заправка воздушных судов.
12		Информационные системы, обеспечивающие электро-светотехническое обеспечение.			52.23.1 - Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом.		Контроль состояния светосигнального оборудования. Обеспечение эксплуатации электро-светотехнического обеспечения полетов.
13		Информационные системы, предназначенные для сбора данных.			51.10 - Деятельность пассажирского воздушного транспорта. / 51.21 - Деятельность грузового воздушного транспорта. / 71.12.51 - Деятельность наблюдательной гидрометеорологической сети.		Сбор аэронавигационной информации. / Информация о состоянии взлетно-посадочной полосы. / Сбор справочной информации.
14		Информационные системы, обеспечивающие автоматизированный контроль воздушного судна.			51.10 - Деятельность пассажирского воздушного транспорта. / 51.21 - Деятельность грузового воздушного / транспорта.		Контроль технического состояния систем воздушного судна. / Контроль действий экипажа. / Накапливание информации. / Регистрация и оценка отработки ресурсов. / Отображение экипажу информации о воздушной обстановке.
15		Информационные системы, предназначенные для радионавигации воздушного судна.			51.10 - Деятельность пассажирского воздушного транспорта. / 51.21 - Деятельность грузового воздушного транспорта.		Определение пилотажно-навигационных параметров (текущее местоположение летательного аппарата, определение отклонений от заданной траектории полёта и др.). Индикация пилотажно-навигационных параметров. Предупреждение о возможности выхода летательного аппарата на критические режимы полета и об отказах аппаратуры.
16		Информационные системы, обеспечивающие радиосвязь воздушного судна.			51.10 - Деятельность пассажирского воздушного транспорта. / 51.21 - Деятельность грузового воздушного транспорта.		Информационное взаимодействие воздушного судна с диспетчерскими пунктами на земле. / Информационное взаимодействие воздушного судна с экипажами других самолетов. / Внутреннее информационное взаимодействие с экипажем и пассажирами.
17		Бортовые информационные системы, предназначенные для управления воздушным судном.			51.10 - Деятельность пассажирского воздушного транспорта. / 51.21 - Деятельность грузового воздушного транспорта.		Обеспечение требуемых характеристик устойчивости и управляемости во всем диапазоне эксплуатационных режимов полёта. / Обеспечение автоматических режимов полета. / Ограничение предельных режимов полёта. / Индицирование основных пилотажно-навигационные параметров. / Формирование команд-предписаний для действий лётчика.
18		Информационные системы, обеспечивающие кондиционирование воздуха и автоматическое регулирование давлением воздушного судна.			51.10 - Деятельность пассажирского воздушного транспорта. / 51.21 - Деятельность грузового воздушного транспорта.		Управление давлением воздуха в гермокабине летательного аппарата. / Управление температурой воздуха в гермокабине летательного аппарата. / Управление вентиляцией воздуха. / Управление охлаждением электроники и электрооборудования.
19		Автоматизированные системы управления, обеспечивающие противообледенение самолета.			51.10 - Деятельность пассажирского воздушного транспорта. / 51.21 - Деятельность грузового воздушного транспорта		Сигнализация обледенения. / Автоматизация процесса недопущения образования льда. / Автоматизация процесса удаления образовавшегося льда.
20		Автоматизированные системы управления, обеспечивающие энергоснабжение самолета.			35.11 - Производство электроэнергии. / 35.13 - Распределение электроэнергии. / 51.10 - Деятельность пассажирского воздушного транспорта. / 51.21 - Деятельность грузового воздушного / транспорта.		Генерирование (производство) и распределение постоянного тока. / Генерирование (производство) и распределения переменного тока. / Аварийное электропитание.
Сфера автомобильного транспорта
21		Автоматизированные системы, обеспечивающие управление дорожным движением.			49.31.2 - Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам. / 49.39.1 - Перевозки междугородные и специальные сухопутным пассажирским транспортом по расписанию. / 49.4 - Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.		Адаптивное централизованное и локальное управление транспортными и пешеходными потоками (светофорами). / Сбор, накопление и обработка статистической информации о транспортных потоках (классификации по типам и интенсивности). / Обеспечение приоритетного пропуска общественного транспорта. / Обеспечение участников дорожного движения необходимой информацией.
22		Автоматизированные системы, предназначенные для управления автовокзалами.	49.31.21 - Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам. / 49.39 - Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки. / 52.21.21 - Деятельность автобусных станций. / 52.21.22 - Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей.				Хранение информации о тарифах, остановках, маршрутах и расписаний. / Прием и отправка рейсов, печать посадочных ведомостей, пересадка пассажиров. предоставление справочной информации. / Обеспечение процесса продажи билетов, предоставление льгот, учет сборов. / Обеспечение процесса работы с фискальным оборудованием. автоматизация процесса формирования отчетов. выгрузка персональных данных пассажиров в автоматизированную централизованную базу персональных данных пассажиров.
23		Автоматизированные системы управления, предназначенные для взимания платы на платных дорогах.	52.21.22 - Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей.				Автоматизированное управление пропускными устройствами. / Удаленный мониторинг состояния оборудования. / Интеллектуальное распознавание транспортных средств. / Автоматизация платежей. / Выявление должников и нарушителей.
24		Автоматизированные системы, обеспечивающие управление диспетчерских грузоперевозок и контроля транспорта.	49.41 - Деятельность автомобильного грузового транспорта. / 52.24 - Транспортная обработка грузов.				Обеспечение подбора водителей и автомобиля. / Определение маршрута и затрат на перевозку грузов. / Формирование и оформление документов о перевозке. / Отслеживание грузов. / Контроль перемещения автомобильного транспорта. / Контроль грузового транспорта и контроль перевозки грузов. / Контроль параметров автомобильного транспорта (расход топлива, температура технологических жидкостей и другие).
25		Автоматизированные системы, обеспечивающие управление разводным мостом.			52.21.23 - Деятельность по эксплуатации мостов и тоннелей.		Управление светофорами и шлагбаумами. / Управление гидравлическими системами, домкратами и приводами моста. / Контроль состояния оборудования и механизмов моста.
Сфера городского наземного электрического транспорта
26		Автоматизированные системы, предназначенные для диспетчерского управления энергоснабжением (тяговыми подстанциями).			35.12 - Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. / 35.13 - Распределение электроэнергии.		Управление процессом понижения электрического напряжения. / Преобразование (выпрямление) тока (для подстанций постоянного тока). / Управление процессом передачи преобразованного тока в контактную сеть для обеспечения электрической энергией трамваев и троллейбусов. / Мониторинг оборудования электрических подстанций.
27		Информационные системы, предназначенные для оплаты и контроля проезда.			49.31.22 - Деятельность троллейбусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам. / 49.31.23 - Деятельность трамвайного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам. / 66.19.6 - Деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами.		Контроль пассажиропотока. / Контроль оплаты проезда без участия кондуктора.
Сфера железнодорожного транспорта
28		Автоматизированные системы, предназначенные для управления резервированием мест и билетно-кассовыми операциями.			49.10 - Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном сообщении.		Продажа проездных документов во внутригосударственном и международном сообщениях. / Информационно-справочное обслуживание / пассажиров. / Оформление перевозок багажа, грузобагажа и почты. / Управление парком пассажирских вагонов, включая их эксплуатацию и ремонт, на базе подсистемы АСУ ПВ. / Финансово-статистический учёт и взаиморасчеты за пассажирские перевозки во всех видах сообщений. / Анализ результатов перевозок, прогноз спроса, снижение убыточности и расходов. / Реализация билетов во внутреннем и международном высокоскоростном сообщении. / Поддержка информационных систем контроля посадки пассажиров в поездах дальнего следования. / Информационное обслуживание деятельности различных перевозчиков пассажиров в дальнем и пригородном сообщении. / Поддержка различных каналов сбыта билетов (кассы перевозчиков, кассы агентов продажи, транзакционные терминалы самообслуживания, интернет-ресурсы, платежные терминалы, мобильные устройства продажи).
29		Автоматизированные системы, предназначенные для подготовки и оформления перевозочных документов на железнодорожные грузоперевозки.			49.20 - Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки.	Оперативный контроль над ходом согласования заявок. / Предоставление возможности оформления / перевозочных документов с использованием данных согласованной заявки. / Предоставление возможности подачи заявок в электронном виде с указанием пограничных передаточных станций в соответствии с планом формирования. / Предоставление возможности получения оперативной информации о состоянии лицевого счёта. / Осуществление полного технологического цикла формирования документов в соответствии с правилами перевозок грузов (заявка, перевозочные документы по отправлению на основе заявки, раскредитованные документы по прибытии дополнением документов по отправлению и т. д.). / Оформление всех видов железнодорожных документов, сопутствующих перевозке грузов (заявления на переадресовку, уведомления, акты, вагонные листы, передаточные ведомости, ведомости подачи/уборки вагонов, телеграммы на оплату перевозок экспедиторскими организациями). Обмен данными электронных накладных с иностранными железными дорогами. Осуществление решения вопросов взаимодействия и получения информации клиентами практически по всем операциям технологического процесса от момента погрузки груза до завершения перевозки.
30		Автоматизированные системы, обеспечивающие управление пассажирским или грузовым подвижным составом.	49.10 - Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном сообщении. / 49.20 - Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки.			Определение скоростного режима подвижного состава. / Контроль параметров подвижного состава. / Отображение машинисту параметров подвижного состава. / Отображение машинисту аварийных сообщений. / Автоматическое ведение поезда. / Автоматическое торможение поезда при запрещающих и требующих ограничения скорости сигналов светофоров. / Оповещение пассажиров электропоезда в автоматическом режиме об остановках и маршруте следования. / Формирование подсказок машинисту, когда тот управляет поездом в ручном режиме.
31		Автоматизированные системы, обеспечивающие управление железнодорожными станциями (системы, предназначенные для диспетчерской централизации).	52.21.12 - Деятельность железнодорожных пассажирских вокзалов и грузовых терминалов.			Контроль, отображение и регистрация состояния путевых объектов и подвижных единиц в объеме, обеспечиваемом средствами автоматики на участке. Управление движением поездов и состоянием объектов сигнализации, централизации и блокировки на станциях и перегонах участка. / Формирование и передача ответственных команд на линейные (исполнительные или контролируемые) пункты. / Обмен информацией с соседними участками и с информационно-управляющими системами верхнего уровня.
32		Автоматизированные системы, обеспечивающие управление технологическими процессами железнодорожной станции.			52.21.12 - Деятельность железнодорожных пассажирских вокзалов и грузовых терминалов.		Комплексная автоматизация выполнения технологических операций, предусмотренных технологическим процессом работы района управления. / Реализация нижнего уровня оперативно-диспетчерского управления перевозочным процессом. / Ведение в реальном времени первичной базы данных Единой модели перевозочного процесса с обеспечением полноты и достоверности данных. / Графическое отображение информации. / Информационно-справочное представление информации.
33		Автоматизированные системы, предназначенные для центрального управления движением железнодорожного транспорта.			52.21.12 - Деятельность железнодорожных пассажирских вокзалов и грузовых терминалов.		Управление движением на участке с однопутными и двухпутными вставками по нормативному графику. / Осуществление автоматизированного расчета и применения вариантного графика движения при наличии конфликтных ситуаций. / Передача по беспроводному радиоканалу на электроподвижной состав управляющих команд и информации об изменении графика движения поездов и маршруте движения. / Обмен данными с системами управления станциями (систем ДЦ). / Контроль движения поезда в реальном времени с помощью системы позиционирования на основе спутниковой навигации, используемой в бортовой системе навигации.
34		Информационные системы, предназначенные для безопасности транспортирования радиоактивных материалов (АСБТ) специализированных железнодорожных вагонов.			49.20.1 - Перевозка опасных грузов.		Осуществление физической защиты радиоактивных материалов от несанкционированных действий при перевозке и транспортировании железнодорожным транспортом. / Мониторинг местоположения транспортных средств. / Контроль радиационной и пожарной безопасности в ходе перевозки и транспортировании радиоактивных материалов. / Оповещение органов управления ГК "Росатом", сил реагирования ФСВНГ РФ, аварийно-спасательных формирований ГК "Росатом" о совершении несанкционированных действий или возникновении ЧС с радиационным фактором. / Обеспечение защиты информации в ходе информационного обмена.
35		Диспетчерские системы, обеспечивающие управление железнодорожными стрелками и светофорами.			52.21.11 - Предоставление железнодорожных маневровых или буксировочных услуг.		Контроль состояния телемеханических устройств на железнодорожных путях. / Отображение состояния телемеханических устройств на железнодорожных путях. / Передача команд управления на телемеханические устройства на железнодорожных путях.
36		Микропроцессорные системы, обеспечивающие управление сигнализацией, централизацией, блокировкой железнодорожных станций.			52.21.13 - Деятельность железнодорожной инфраструктуры.		Контроль за объектами железнодорожной автоматики. / Управление объектами железнодорожной автоматики. / Отображение информации о состоянии объектов железнодорожной автоматики. / Обеспечение установленных требований безопасности движения железнодорожных составов.
37		Автоматизированные системы, предназначенные для управления погрузочными станциями.			52.21.12 - Деятельность железнодорожных пассажирских вокзалов и грузовых терминалов.		Сбор и обработка информации о состоянии технологических параметров. / Обнаружение, сигнализация и регистрация аварийных ситуаций. / Контроль доступа в основные складские помещения. / Ведение протокола событий. / Архивирование истории изменения параметров. / Формирование и выдача оперативных и архивных данных персоналу. / Противоаварийные защиты и блокировки. / Дистанционное управление запорно-регулирующей арматурой (задвижки). / Дистанционное управление насосными агрегатами. / Управление процессом слива/налива нефтепродуктов: автоматическое открытие/закрытие задвижек с целью обеспечения требуемого маршрута слива/налива. / Диагностика состояния программно-технических средств управления. / Проверка достоверности информационных сигналов.
38		Автоматизированные системы, предназначенные для управления технологическим процессом сливно-наливной эстакады.			52.21.12 - Деятельность железнодорожных пассажирских вокзалов и грузовых терминалов.		Управление наливом продуктов в железнодорожные цистерны. / Регулирование потоков продуктов в режиме налива. / Выдача со станции оператора сигналов задания регуляторам. / Отображение информации о состоянии насосов эстакады. / Измерение и контроль параметров продукта. / Обнаружение, сигнализация и регистрация отклонения параметров от заданных границ.
39		Информационные системы, предназначенные для весового контроля железнодорожных составов.			52.21.19 - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с железнодорожным транспортом.		Взвешивание вагонов в движении с высоким классом точности. / Взвешивание жидкостей, светлых нефтепродуктов в движении. / Формирование данных о смещении центра тяжести груза в вагоне и сравнение его с нормами РЖД. / Автоматический режим работы (без оператора).
Сфера морского и речного транспорта
40		Информационные системы, предназначенные для контроля деятельности морского пассажирского транспорта.			50.10 - Деятельность морского пассажирского транспорта. / 50.30 - Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта.		Контроль за деятельностью морского и внутреннего водного пассажирского транспорта. / Контроль перевозки пассажиров в морских и прибрежных водах, осуществляемой по расписанию либо вне расписания. / Контроль за деятельностью экскурсионных, круизных или прогулочных судов. / Контроль за перевозкой пассажиров на паромах, водных такси. / Контроль за перевозкой пассажиров по морским трассам на судах смешанного (река - море) плавания.
41		Информационные системы, обеспечивающие контроль деятельности морского и внутреннего грузового транспорта.			50.20 - Деятельность морского грузового транспорта. / 50.30 - Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта.		Контроль за деятельностью морского и внутреннего грузового транспорта. / Контроль за перевозкой грузов в морских и прибрежных водах, осуществляемой по расписанию либо не по расписанию. / Контроль за деятельностью судов заграничного плавания. Контроль за деятельностью судов каботажного плавания. Контроль за деятельностью судов речного плавания.
42		Информационные системы, предназначенные для обеспечения судоходства в морских и прибрежных водах, включая лоцманскую проводку судов.			52.22.12 - Обеспечение судоходства в морских и прибрежных водах, включая лоцманскую проводку судов.		Обеспечение безопасного судоходства в морских и прибрежных водах. / Обеспечение лоцманской проводки судов.
43		Автоматизированные системы, предназначенные для управления деятельностью по навигационному обеспечению судоходства на морском и внутреннем водном транспорте			52.22.14 - Деятельность по навигационному обеспечению судоходства на морском транспорте		Предоставление картографической информации. Определение местоположения судов морского и внутреннего водного плавания. Контроль маршрута вне зоны покрытия GSM-связи.
44		Автоматизированные системы, обеспечивающие управление погрузочными станциями в портах.			52.22.16 - Снабженческое (шипчандлерское) обслуживание судов на морском транспорте. / 52.22.26 - Снабженческое (шипчандлерское) обслуживание судов на внутреннем водном транспорте.		Сбор и обработка информации о состоянии технологических параметров. / Обнаружение, сигнализация и регистрация аварийных ситуаций. / Контроль доступа в основные складские помещения. / Архивирование истории изменения параметров. / Формирование и выдача оперативных и архивных данных персоналу. / Дистанционное управление запорно-регулирующей арматурой (задвижки). / Дистанционное управление насосными агрегатами. / Управление процессом слива/налива нефтепродуктов: автоматическое открытие/закрытие задвижек с целью обеспечения требуемого маршрута слива/налива. / Диагностика состояния программно-технических средств управления.
45		Автоматизированные системы, предназначенные для управления аварийно-спасательной и судоподъемной деятельностью на морском транспорте.			52.22.15 - Деятельность аварийно-спасательная и судоподъемная на морском транспорте.		Контроль сигналов о бедствии от судов морского и внутреннего водного плавания. / Автоматизация управления аварийно-спасательной деятельности. / Осуществление работ по подъему судов морского плавания.
46		Автоматизированные системы, обеспечивающие управление ледокольными судами.			52.22.18 - Деятельность ледокольного флота на морском транспорте. / 52.22.28 - Деятельность ледокольного флота на внутреннем водном транспорте.		Контроль параметров ледокольных судов. / Отображение информации о контролируемых параметров ледокольных судов операторам. / Обеспечение проводки судов во льдах. / Обеспечение прокладки маршрутов во льдах. / Обеспечение спасательных работ во льдах. / Управление распределением электроэнергии между потребителями. / Управление техническими средствами и системами обитаемости и жизнеобеспечения. / Управление техническими средствами и системами борьбы с пожарами. / Управление техническими средствами и системами грузовых и балластных систем.
47		Интегрированные системы, обеспечивающие комплексную автоматизацию судна.			50.20 - Деятельность морского грузового транспорта. / 50.30 - Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта.		Обеспечение безопасного судовождения речных и морских судов. / Управление динамическим позиционированием речных и морских судов. / Управление дизельными и электрическими установками речных и морских судов. / Управление распределением электроэнергии между потребителями. / Управление техническими средствами и системами обитаемости и жизнеобеспечения. / Управление техническими средствами и системами борьбы с пожарами. / Управление техническими средствами и системами грузовых и балластных систем. / Управление техническими средствами и системами обеспечения экологической чистоты и экологической безопасности судна.
Сфера внеуличного транспорта
48		Автоматизированные системы, предназначенные для диспетчерского управления внеуличного транспорта.			49.39.39 - Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки.		Формирование графиков движения электропоездов в зависимости от пассажиропотока, времени суток, наличия исправных электроподвижных составов и другого. / Автоматизация управления движением электроподвижного состава в соответствии с заданными графиками движения в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах. / Наблюдение, визуализация, а также проведение диагностики и анализа состояния электроподвижных составов и наземных систем. / Управление алгоритмами обеспечения безопасного движения электроподвижного состава и корректирующих процедур при возникновении нештатных ситуаций. / Сбор и хранение документирующей информации обо всех событиях, происходящих на трассе.
49		Автоматизированные системы, обеспечивающие управление путевыми датчиками положения.			49.39.39 - Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки.		Сбор и хранение информации от путевых датчиков. / Отслеживание положения электроподвижных составов.
50		Автоматизированные системы, предназначенные для управления стрелочными переводами.			49.39.39 - Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки.		Управление стрелочными переводами на трассе. / Мониторинг состояний стрелочных переводов.
51		Автоматизированные системы, предназначенные для управления автоблокировки.			49.39.39 - Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки.		Определение положения электроподвижных составов. / Недопущение столкновения электроподвижных составов.
52		Автоматизированные системы, обеспечивающие управление электроподвижным составом.			49.39.39 - Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки.		Контроль параметров оборудования электроподвижных составов. / Управление оборудованием электроподвижных составов. / Мониторинг оборудования электроподвижных составов.
53		Автоматизированные системы, обеспечивающие управление канатной дорогой (фуникулером).			49.31.25 - Перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и подъемниками, являющимися частью городской или пригородной транспортной системы.		Безопасное управление технологическим оборудованием. / Дистанционный мониторинг технологического оборудования. / Визуализация состояния технологического оборудования.
Сфера метрополитена
54		Информационные системы, предназначенные для диспетчерских приказов.			49.31.24 - Деятельность метро по перевозке пассажиров.		Протоколирование диспетчерских приказов. / Отображение информации о диспетчерских приказах.
55		Системы, предназначенные для контроля доступа пассажиров.			49.31.24 - Деятельность метро по перевозке пассажиров.		Контроль доступа пассажиров к объектам инфраструктуры метрополитена. / Информирование диспетчеров о нарушениях порядка доступа к объектам инфраструктуры метрополитена. / Протоколирование сведений о нарушениях порядка доступа к объектам инфраструктуры метрополитена.
56		Автоматические системы, обеспечивающие контроль оплаты проезда в метрополитене.			49.31.24 - Деятельность метро по перевозке пассажиров		Контроль оплаты проезда пассажирами. Информирование диспетчера о нарушениях порядка оплаты проезда пассажирами в метрополитене. / Протоколирование сведений о нарушениях порядка оплаты проезда пассажирами в метрополитене.
57		Комплексные автоматизированные системы, предназначенные для диспетчерского управления эскалаторами.			49.31.24 - Деятельность метро по перевозке пассажиров.		Контроль параметров эскалаторов метрополитене. / Отображение контролируемых параметров метрополитена диспетчеру. / Сигнализация об отклонении контролируемых параметров от заданных норм. / Протоколирование фактов отклонения контролируемых параметров от заданных норм.
58		Абонентские пункты, обеспечивающие доступ к "Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности".			49.31.24 - Деятельность метро по перевозке пассажиров.		Предоставление доступа к Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности.
59		Системы, предназначенные для обеспечения поездной технологической цифровой радиосвязью.			49.31.24 - Деятельность метро по перевозке пассажиров.		Обеспечение взаимодействия спасательных и специальных служб в условиях чрезвычайных ситуаций. / Передача тревожной информации. / Оповещение персонала и пассажиров метро о чрезвычайных ситуациях.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора ФСТЭК России	В.С. Лютиков

5 мая 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра транспорта Российской Федерации	Д.В. Баканов

15 мая 2023 г.